KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulan ihtiyaç kalemlerinden biri olan ECZACILIK FAKÜLTESİ SARF MALZEME ALIM işinin temini amacıyla bu teknik şartname hazırlanmıştır.

2-İŞİN KONUSU

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi sarf malzeme alım işidir.

3.İŞİN KAPSAMI

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi uygulama derslerinde kullanılmak üzere 100 kalem sarf malzeme alım işidir.

4-İHALE

- İhale Yılı: 2026

- İhale Adı: Eczacılık Fakültesi Sarf Malzeme Alım İhalesi

- İhale No: 2026/13

5.TANIMLAR

- İdare: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

- Yüklenici: İşi yüklenmek üzere teklif veren gerçek ve tüzel kişi

- Taraflar: İdare ve Yüklenici Firma

6.İŞVEREN VE İŞİN YAPILACAĞI YER

- Kurum: Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

- Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT

- İşin Yapılacağı Adres: Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cad. No:29 Başiskele / İZMİT

7.İLETİŞİM

- Telefon: 0262 999 80 85

0850 450 28 28

- E-Mail: info@kocaelisaglik.edu.tr

- Web: www.kocaelisaglik.edu.tr

- Yetkili Birim: İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

- Yetkili: Erhan Emiroğlu / İdari ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı

- E-Mail: erhan.emiroglu@kocaelisaglik.edu.tr

8.GENEL HÜKÜMLER

- Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ‘İdare’, teklifi hazırlayacak firma ise ‘Yüklenici’ kısa adlarıyla anılmıştır.

- Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.

- Yüklenici, “Genel Hükümler” ve “Teknik Özellikler” başlıkları altındaki şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp sağlanmayacağı konusunda cevap verirken “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir” ifadelerini kullanacak; açıklama gerektiren hallerde hiçbir farklı yoruma meydan vermeyecek şekilde net cevaplar verecektir.

- Mal alım işlerinde teklif edilen malzemeler, “Teknik Şartname” başlığı altında belirtilen “asgari” özelliklere sahip olarak, Yüklenici tarafından gerekli testler yapıldıktan sonra İdare’ye tutanak karşılığında sağlam ve çalışır durumda teslim edilecektir.

- Teslim edilecek ürünlerde sistemi oluşturan tüm parçalar daha önce kullanılmamış ya da yenileştirilmemiş olacaktır. Kırık, çatlak, çizik, boya hatası ve deformasyona uğramış hiçbir parçası olmayacaktır. İstenilenin dışında veya kusurlu bir malzeme olduğunda en geç 2 iş günü içerisinde sıfır hiç kullanılmamış malzeme ile değiştirilecektir. Değiştirilmediği durumlarda gelen ürün için ödeme yapılmayacaktır.

- Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan malzemelerin ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu Yüklenici’ye aittir. Yüklenici ilgili malzemelerin ve aksesuarlarının arızalı parçalarını tamir etmeksizin, arızalı malzeme ve aksesuarları yenileri ile (2) iki iş günü içinde değiştirmekle ve yenilerini İdare’ye teslim etmekle yükümlüdür.

- İdare tarafından ihtiyaç duyulan ve yüklenici firma tarafından getirilen malzemeler 2 yıl garantili olacak ve 5 yıl parça değişim ve teknik servis hizmeti sağlanacaktır.

- Teknik Şartnamede belirtilen tüm ürün ve aksesuarlar eksiksiz olarak sözleşme imzalandıktan en geç (5) beş gün içerisinde, Yüklenici firma tarafından İdare’ye teslim edilecektir.

- Sözleşme imzalanmasından sonra Yüklenici’ye avans verilmeyecektir.

- İstenilen işler/malzemeler teknik şartnamede belirtilen adet,kriter ve özelliklerle birebir

aynı olmak zorundadır

9.İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Eczacılık Fakültesi Sarf Malzeme ihtiyaç kalemleri aşağıda belirtilmiştir;

| No | Açıklama | Miktar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Otomatik Pipet Ucu 10 µl (Filtreli, Steril) | 150 |
| 2 | Otomatik Pipet Ucu 200 µl (Filtreli, Steril) | 200 |
| 3 | Otomatik Pipet Ucu 1000 µl (Filtreli, Steril) | 200 |
| 4 | PCR Tüpü 0.2 ml (Tekli, Düz Kapak) | 100 |
| 5 | PCR Strip Tüp 0.2 ml (8'li, Optik Kapaklı) | 150 |
| 6 | PCR Plakası 96 Kuyucuklu (Non-skirted) | 80 |
| 7 | PCR Plakası Yapışkan Kapatma Folyosu | 80 |
| 8 | Santrifüj Tüpü 15 ml (Steril, Konik Taban) | 200 |
| 9 | Santrifüj Tüpü 50 ml (Steril, Konik Taban) | 200 |
| 10 | Mikro Santrifüj Tüpü 1.5 ml (Safe-Lock) | 250 |
| 11 | Mikro Santrifüj Tüpü 2.0 ml (Safe-Lock) | 150 |
| 12 | Kriyotüp 2.0 ml (Dış Yivli, Steril) | 50 |
| 13 | Petri Kutusu 90 mm (Steril, Havalandırmalı) | 50 |
| 14 | Petri Kutusu 60 mm (Steril) | 30 |
| 15 | Hücre Kültürü Kabı (T-25 Flask) | 10 |
| 16 | Hücre Kültürü Kabı (T-75 Flask) | 10 |
| 17 | Hücre Kültürü Plakası (6 Kuyucuklu) | 10 |
| 18 | Hücre Kültürü Plakası (24 Kuyucuklu) | 10 |
| 19 | Hücre Kültürü Plakası (96 Kuyucuklu) | 10 |
| 20 | Serolojik Pipet 10 ml (Steril) | 40 |
| 21 | Beher Cam 100 ml (Isıya Dayanıklı) | 150 |
| 22 | Beher Cam 250 ml (Isıya Dayanıklı) | 200 |
| 23 | Beher Cam 500 ml (Isıya Dayanıklı) | 150 |
| 24 | Beher Cam 1000 ml (Isıya Dayanıklı) | 100 |
| 25 | Erlenmayer 250 ml (Dar Boyunlu) | 200 |
| 26 | Erlenmayer 500 ml (Dar Boyunlu) | 150 |
| 27 | Erlenmayer 1000 ml (Dar Boyunlu) | 80 |
| 28 | Mezur Cam 10 ml (B Sınıfı) | 50 |
| 29 | Mezur Cam 50 ml (B Sınıfı) | 50 |
| 30 | Mezur Cam 100 ml (B Sınıfı) | 100 |
| 31 | Mezur Cam 500 ml (A Sınıfı) | 50 |
| 32 | Balon Joje 50 ml (A Sınıfı, Kapaklı) | 80 |
| 33 | Balon Joje 100 ml (A Sınıfı, Kapaklı) | 100 |
| 34 | Balon Joje 250 ml (A Sınıfı, Kapaklı) | 80 |
| 35 | Balon Joje 1000 ml (A Sınıfı, Kapaklı) | 50 |
| 36 | Cam Büret 50 ml (PTFE Vanalı) | 40 |
| 37 | Reaktif Şişesi 250 ml (Mavi Kapaklı) | 150 |
| 38 | Reaktif Şişesi 500 ml (Mavi Kapaklı) | 200 |
| 39 | Reaktif Şişesi 1000 ml (Mavi Kapaklı) | 150 |
| 40 | Cam Damlalık ve Pipet Seti | 45 |
| 41 | Metill A. %99.9 (HPLC Grade) | 180 |
| 42 | Asetonitril %99.9 (HPLC Grade) | 150 |
| 43 | Etil A. %99.9 (Analitik) | 220 |
| 44 | İzopropanol %99.5 (Analitik) | 90 |
| 45 | Saf Su (Milli-Q Grade, Ultra Saf) | 270 |
| 46 | Hidroklorik Asit %37 (Analitik) | 60 |
| 47 | Sülfürik Asit %95-97 (Analitik) | 50 |
| 48 | Nitrik Asit %65 (Analitik) | 40 |
| 49 | Sodyum Hidroksit Boncuk (Analitik) | 110 |
| 50 | Agroz (Elektroforez Kalite) | 35 |
| 51 | TAE Tamponu 50X | 45 |
| 52 | TBE Tamponu 10X | 35 |
| 53 | PBS Tampon Tableti (pH 7.4) | 65 |
| 54 | BSA (Sığır Serum Albümini) | 20 |
| 55 | Luria Bertani (LB) Broth (Toz) | 65 |
| 56 | Agar Bakteriyolojik | 50 |
| 57 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 45 |
| 58 | Yeast Extract (Maya Özütü) | 35 |
| 59 | DNA Ladder (100 bp - 10 kb) | 50 |
| 60 | Protein Ladder (10-250 kDa) | 45 |
| 61 | Taq DNA Polimeraz Enzimi | 65 |
| 62 | Sybr Green qPCR Master Mix | 184 |
| 63 | RNA İzolasyon Kiti (Kolon Tipi) | 65 |
| 64 | DNA İzolasyon Kiti (Kan/Doku) | 65 |
| 65 | Kloroform (Analitik Sınıf) | 45 |
| 66 | Şırınga Filtresi 0.22 µm (PES, Steril) | 180 |
| 67 | Şırınga Filtresi 0.45 µm (PES, Steril) | 135 |
| 68 | Şırınga Filtresi 0.22 µm (Naylon) | 110 |
| 69 | Membran Filtre 0.22 µm, 47 mm (Selüloz) | 65 |
| 70 | Filtre Kağıdı No:1 (Kaba Süzme) | 180 |
| 71 | Filtre Kağıdı No:42 (İnce Süzme) | 90 |
| 72 | HPLC Vial 2 ml (Şeffaf, Vidallı) | 225 |
| 73 | HPLC Vial Kapak ve Septumu (Pre-slit) | 225 |
| 74 | GC Vial 20 ml (Headspace için) | 65 |
| 75 | GC Headspace Vial Kapağı (Alüminyum) | 65 |
| 76 | Tek Kullanımlık Şırınga 5 ml (Luer-Lock) | 270 |
| 77 | Tek Kullanımlık Şırınga 10 ml (Luer-Lock) | 225 |
| 78 | Pasteur Pipeti (Cam, 150 mm) | 90 |
| 79 | Pasteur Pipeti Puarı (Silikon) | 135 |
| 80 | Parafilm M Laboratuvar Filmi (10cmx38m) | 110 |
| 81 | Tartım Kayıkçığı (Küçük Boy) | 135 |
| 82 | Tartım Kayıkçığı (Orta Boy) | 135 |
| 83 | Kromatografi İnce Tabaka Plakası (TLC) | 27 |
| 84 | Silika Jel (Kurutucu, İndikatörlü) | 65 |
| 85 | Filtreli Vakum Filtrasyon Seti 500ml | 45 |
| 86 | Nitril Muayene Eldiveni (Mavi, Pudrasız) | 5.000 |
| 87 | Lateks Muayene Eldiveni (Pudrasız) | 900 |
| 88 | Laboratuvar Maskesi (3 Katlı, Telli) | 670 |
| 89 | N95/FFP2 Partikül Maskesi | 225 |
| 90 | Koruyucu Laboratuvar Gözlüğü | 135 |
| 91 | Tek Kullanımlık Tyvek Tulum | 180 |
| 92 | Tıbbi Atık Kovası Poşeti (Kırmızı) | 360 |
| 93 | Evsel Atık Poşeti (Siyah, Büyük) | 270 |
| 94 | Kesici Delici Alet Atık Kutusu 5 L | 225 |
| 95 | Laboratuvar Temizlik Dezenfektanı | 180 |
| 96 | Alkol Bazlı El Dezenfektanı | 360 |
| 97 | Kimyasal Döküntü Kit (Spill Kit) | 13 |
| 98 | Lam (76x26 mm, Rodajlı) | 450 |
| 99 | Lamel (22x22 mm) | 450 |
| 100 | Arşivleme Kutusu (Lamlar için, 100'lük) | 317 |

Yukarıda açıkça belirtilen ve 9 maddeden oluşan ihale teknik şartnamesini okudum, uygunluğunu kabul ederek

…../…../……. Tarihin de imzaladım

# KOCAELİ SAĞLIKVE TEKNOLOJİ                                                                  İSTEKLİ

ÜNİVERSİTESİ                                                                           Okudum, kabul ediyorum

İmza